县级环境保护行政主管部门审批（审查）意见： 鼎环审［2018］ 037 号 根据项目环评报告表的内容和结论，提出如下审批意见： 1. 国网福建省电力有限公司宁德供电公司宁德桐城220KV变电站间隔扩建工程符合国家现行产业政策，符合相关规划要求，选址位于福鼎市桐城街道丹岐村（桐城220KV变电站内），在落实报告表提出的各项环保对策措施，严格执行环保“三同时”制度的前提下，项目建设从环境保护角度分析是可行的。建设内容：将桐城变220kV双母线改造成双母线单分段接线，扩建220kVIM、IIIM分段间隔及IIIM、II1M母联间；同时将2号主变搬迁至远景3号主变位置。 2. 该项目在设计、建设和运营中要严格落实环保“三同时”制度，并根据报告表及批复要求逐项落实有关污染防治措施，确保废水、噪声达标排放，固体废物妥善处置。 3、项目应严格执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的限值，即居民区电场强度执行4000V/m，磁感应强度执行100μT；优化设备选型、选材，以降低电磁辐射对周边环境的影响。 4. 项目生活污水经化粪池处理后用于站区内绿化，不外排；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准；生活垃圾委托环卫部门清运合理处置；危险废物的临时贮存和管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求；废蓄电池由生产厂家回收。 审批负责人： 分(协)管领导： （盖章） 审核人： 经办人： 年 月 日